设计任务书

一、工程概况

1.项目名称：苏州市第九人民医院普通体检中心和LDR产房改造装修设计

2.改造工程规模：A、医疗综合楼·1F 普通体检中心+内庭院

改造建筑面积约1539.65平方米（内庭院120.46平方米）

- 妇幼保健楼·8F LDR病区    改造面积约583平方米

- 设计内容：1、改造区域的室内装饰、插座照明设计、生活给排水设计、                    智能化设计。

- 2、体检中心内庭院设计。

二、设计依据和基础资料

1、现行国家有关装饰装修工程设计规范及强制性标准等；

2、1)	《民用建筑设计统一标准》 GB50352-2019

- 《民用建筑隔声设计标准》 GB50118-2010

- 《综合医院建筑设计规范》 JB51039-2014;

- 《建筑照明设计标准》 GB50034-20135

- 《无障碍设计规范》 GB50763—20126

- 《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2015

- 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018

- 其它国家及地方现行相关规范及标准文件

（三）设计原则

1、美观实用原则：本设计需充分体现体现体检中心和LDR产房的特点，深入了解医院文化和本项目建筑设计理念、体检中心的交通组织流线；装饰主格调简洁明快、温馨舒适、风格新颖；以“健康为中心”，表达医院功能与当代美学思想的完美结合。

2、绿色环保节能原则：设计拟采用的各种装饰材料必须绿色健康环保，施工工艺也要避免产生室内污染；同时应充分利用自然采光与通风，采取合理有效的措施，尽量降低能源消耗，体现环保节能观念，满足可持续发展的需要。

3、节约原则：设计所用材料、设施设备、器材器具应节省投资、便于维护，节约能源，尽量降低本项目的施工成本和以后的运营成本。

4、LDR产房特色原则：需考虑使用人群心理特点、一体化产房的特色及延续现场原有风格，体现高端化、一体化特色。

5、以人为本原则：各项设施功能人性化，充分满足医院诊疗要求。装饰效果（含标识、灯光等）在视觉上美观，在使用上方便。为患者提供洁净舒适的住院及诊疗环境，为医生提供良好的工作环境。

6、尊重原设计原则：主体承重结构不得变动；消防设计及消防设施不得改动；设备图纸各种管线接口及竖向位置不得改动；建筑隔墙可根据流程需要，做局部微调。

（四）设计成果

1、装饰方阶段设计要求

⑴方案设计说明，确定设计思想，体现整体构思与装饰风格。

⑵平面功能流线设计

⑶主要空间效果图

⑷室内装饰（材料）

2、施工图阶段设计要求

1、改造区域的总平面布置图、总顶面布置图、总地坪设计图；

2、重点空间设计详图；

3、细部大样、节点图；

4、照明插座图、生活给排水图、弱电图

（五）、设计进度要求

设计总工期：30日历天

（六）投标人投标文件提供的成果应至少包含以下内容

1、设计深度应符合国家关于建筑装饰装修工程设计文件的规定。

2、设计总说明：此项内容应包括对建筑装饰的设计构思、装饰理念以及LDR产房等先进理念简要说明。

3、上述所有图纸及设计说明需提供A3规格的图册一份，包括投标人编制的方案设计图册（含设计说明、平面图、彩色效果图等），除上述涵盖的内容和要求之外，允许投标人根据自己的设计方案的创意方式和需要补充其他表现方式和内容。

4、投标报价：1.投标总价（2+3） 2.普通体检中心设计报价 3.LDR产房改造装修设计报价

5、工程概算：需提供工程施工概算。