自助发药机基本要求

总体要求：满足发热门诊药房无人值守发药的需求。

1、储药品种：200左右

2、储药数量：大于1000（盒）

3、缺药预警提示

4、自动盘点

5、与医院信息系统互联互通

6、温湿度预警