- 电梯物联网改造调研要求

项目要求：对医院6幢楼宇81台电梯安装必要传感设备，将电梯运行所有相关数据通过智能网关接入至远程监控平台集中管理，远程监测系统实时采集电梯的上行、下行、平层、所在楼层、困人、卡层、开关门异常、冲顶、蹲底、振幅、倾斜、超速等状态和故障，将运行状态、故障信息传输到数据平台。数据平台通过安全计算模型，分析 电梯运行指标数据，对电梯运行状态做出预判，尽早排除安全隐患。